## Összesítő
AJÁNLAT
Tárgy: Kamaraerdei úti Idősek Otthona központi telephely felújítási munkái
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Munkadíj
3 db Iroda
Porta
1. Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
Összesen |  |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára kiírás szerint |  | 0
Aláírás

## iroda
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. | Meglévő, és elkészült felületek, szerkezetek védelme fólia-, vagy hullámpapírtakarással | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Falfelületek laza pergő részeinek eltávolítása, azok javítása, repedések javítása, glettelés, csiszolás, (meglévő falfelület cca 20%+új gk. fal) | 44.066 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Diszperziós festés (két rétegben) fehér, vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen | 152.33 | m² |  |  | 0 | 0
4. | Meglévő lámpatestek bontása | 9 | db |  |  | 0 | 0
5. | 60x60 cm LED panel beépítése, kiemelő kerettel, meglévő kiállásra | 9 | db |  |  | 0 | 0
6. | Gipszkarton falszerkezet kialakítása CW/UW 50 profilra szerelve 2 rtg normál gipszkarton burkolattal | 17.375 | m2 |  |  | 0 | 0
7. | Üveg tolóajtó szerkezet beépítése, 75x210 méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Biztonsági üveg szerkezet beépítése előre kihagyott gk. falnyílásba, 60x200 cm méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0
9. | Padlóburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, PVC, szegéllyel együtt | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
10. | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezből Burkolat típusa: Fatra Marilo LVT Scandinavian, (Megrendelő biztosítja) anyagár csak segédanyag | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
11. | Aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, PVC fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
12. | 8 m3 vegyes sittes konténer kihelyezése, sitt zsákolása, kihordása, konténer elszállítása, lerakóhelyi díjal | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Anyag és munkadíj összesen (nettó): |  |  |  |  | 0

## porta
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. | Meglévő, és elkészült felületek, szerkezetek védelme fólia-, vagy hullámpapírtakarással | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Meglévő mosdó bontása, csapteleppel együtt | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | Oldafali csempeburkolat bontása | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Új kézmosó kialakítása, burkolással, kompletten (mosdó, csempe rendelkezésre áll, segédanyag szükséges) | 1 | db |  |  | 0 | 0
5. | Új hidegvíz kiállás építése mosdó sarokszelepnél, oldalfalon, álmennyezetben vezetve, porta falán átvezetve az épület előterébe | 10 | fm |  |  | 0 | 0
6. | Meglévő portaablak bontása | 1 | db |  |  |  | 0
7. | Fűtési csövek, strangfal fém lemezeinek, belső ajtótok, belső ajtólap mázolása fehér színnel | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
8. | Az előtér piros mozaikcsempével burkolt falfelületének akusztikai falpanellel való takarása típus: Prémium Akusztikus Falpanel - Bella Sonoma | 15.34 | m2 |  |  | 0 | 0
9. | Falfelületek laza pergő részeinek eltávolítása, azok javítása, repedések javítása, glettelés, csiszolás, (meglévő falfelület cca 20%+új gk. fal) | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
10. | Diszperziós festés (két rétegben) fehér, vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen | 40 | m² |  |  | 0 | 0
11. | Meglévő lámpatestek bontása | 4 | db |  |  | 0 | 0
12. | 60x60 cm LED panel beépítése, álmennyezetbe süllyesztve meglévő kiállásra | 4 | db |  |  | 0 | 0
13. | Kapcsolók, dugaljak bontása | 5 | db |  |  | 0 | 0
14. | Elektromos kiállások újrakábelezése, kábelcsatornában | 100 | fm |  |  | 0 | 0
15. | Elektromos szerelvényezés (dugaljak, kapcsolók) | 5 | db |  |  | 0 | 0
16. | 60x60 cm raszterű kazettás álmennyezet kszéítése, látszóbordás szerkezettel, cca 20 cm eresztéssel | 8.2 | db |  |  | 0 | 0
17. | Padlóburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, PVC, szegéllyel együtt | 8.2 | m2 |  |  | 0 | 0
18. | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezből Burkolat típusa: Fatra Marilo LVT Scandinavian, (Megrendelő biztosítja) anyagár csak segédanyag | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
19. | Aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, PVC fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
20. | 8 m3 vegyes sittes konténer kihelyezése, sitt zsákolása, kihordása, konténer elszállítása, lerakóhelyi díjal | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Anyag és munkadíj összesen (nettó): |  |  |  |  | 0