## Költségvetés
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona – „C" épület alagsori horganyzott acél víz alapvezeték cseréje
Ssz. | Tétel megnevezése | M.e. | Mennyiség | Nettó anyag egységár (Ft) | Nettó anyagköltség (Ft) | Nettó munkadíj (Ft) | Összesen (Ft)
I. BONTÁSI MUNKÁK
I.1 | Meglévő horganyzott acél vízvezeték bontása, elbontott anyag helyszíni összegyűjtése – Ø 3/4" – 3" méretig (minden dimenzió) | m | 60 |  | 0
I.2 | Meglévő acél csőbilincsek, tartószerkezetek bontása és elszállítása | ktg. | 1 |  | 0
I.3 | Meglévő szerelvények (elzárók, csapok) bontása | ktg. | 1 |  | 0
II. CSŐVEZETÉK SZERELÉS – ötréteges (PE-RT/Al/PE-RT) kompozit cső
II.1 | Ötréteges (PE-RT/Al/PE-RT) kompozit cső szerelése szabadon / álmennyezetben, gumibetétes csőbilinccsel rögzítve – Ø 75 mm (fővezeték, kazánháztól) | m | 4 |  | 0
II.2 | Ötréteges (PE-RT/Al/PE-RT) kompozit cső szerelése szabadon / álmennyezetben, gumibetétes csőbilinccsel rögzítve – Ø 63 mm (elosztó és leágazó szakaszok) | m | 56 |  | 0
II.3 | Ötréteges (PE-RT/Al/PE-RT) kompozit cső szerelése szabadon / álmennyezetben, gumibetétes csőbilinccsel rögzítve – Ø 26 mm (felszálló egyedi csatlakozások) | m | 30 |  | 0
II.4 | Csővezeték hőszigetelése zárt cellás hab (kaucsuk) burkolattal, ragasztott kivitel – Ø 75 mm, 25 mm falvastagság (álmennyezeti szakasz) | m | 4 |  | 0
II.5 | Csővezeték hőszigetelése zárt cellás hab (kaucsuk) burkolattal, ragasztott kivitel – Ø 63 mm, 25 mm falvastagság (álmennyezeti szakasz) | m | 56 |  | 0
II.6 | Csővezeték hőszigetelése zárt cellás hab (kaucsuk) burkolattal, ragasztott kivitel – Ø 26 mm, 19 mm falvastagság (álmennyezeti szakasz) | m | 30 |  | 0
III. STRANGELZÁRÓK – leágazásoknál (Mofém, hollandis, golyóscsap, PN16)
III.1 | Strangelzáró szerelvény (Mofém, golyóscsap, hollandis csatlakozás, PN16) felszerelése leágazási ponton – Ø 26 mm | db | 20 |  | 0
III.2 | Strangelzáró szerelvény (Mofém, golyóscsap, hollandis csatlakozás, PN16) felszerelése leágazási ponton – Ø 63 mm | db | 6 |  | 0
IV. ÜRÍTŐCSAPOK – felszálló vezetékeken (Schell vagy Mofém)
IV.1 | Ürítőcsap (Schell vagy Mofém, DN15) felszerelése felszálló tövére, présszerelékkel / menettel, jól hozzáférhető pozícióban | db | 20 |  | 0
V. SZAKASZOLÓ ELZÁRÓK (Mofém, golyóscsap, PN16)
V.1 | Szakaszoló elzáró (Mofém, golyóscsap, PN16) felszerelése fővezetékre – Ø 75 mm, hollandis csatlakozással | db | 4 |  | 0
V.2 | Szakaszoló elzáró (Mofém, golyóscsap, PN16) felszerelése elosztó/leágazó szakaszra – Ø 63 mm, hollandis csatlakozással | db | 8 |  | 0
V.3 | Szakaszoló elzáró (Mofém, golyóscsap, PN16) felszerelése felszálló tövére – Ø 26 mm, hollandis csatlakozással | db | 20 |  | 0
VI. PRÓBÁK, ÁTADÁS
VI.1 | Hidraulikus nyomáspróba elvégzése az MSZ EN 806-4 szerint, a teljes csőhálózaton (6 bar, 30 perc), eredmény dokumentálása (nyomáspróba-jegyzőkönyv felvétele) | ktg. | 1 |  | 0
VI.2 | Rendszer feltöltése, légtelenítése, próbaüzeme | ktg. | 1 |  | 0
VI.3 | Műszaki átadás-átvétel dokumentációjának összeállítása (DoP nyilatkozatok, vizsgálati bizonyítványok, eltérési rajz) | ktg. | 1 |  | 0
VII. ÉPÍTÉSI HELYSZÍNI MUNKÁK
VII.1 | Álmennyezet eltávolítása a csőcsere munkák elvégzéséhez szükséges szakaszon (kazettás vagy gipszkarton álmennyezet) | m² | 90 |  | 0
VII.2 | Vasbeton vagy téglaszerkezet áttörése, furatképzése csőáttörésnél, visszatömése tűzgátló habbal / habarccsal | db | 2 |  | 0
VII.3 | Munkaterület napi takarítása, a keletkező építési hulladék gyűjtése és elszállítása engedélyezett lerakóra | ktg. | 1 |  | 0
N E T T Ó V É G Ö S S Z E G (Ft):
ÁFA (27%):
B R U T T Ó V É G Ö S S Z E G (Ft):
Megjegyzés: Az árazatlan költségvetés az ajánlattevő által kitöltendő. A mennyiségek tájékoztató jellegűek, a helyszíni felmérés alapján pontosítandók. Az ajánlat tartalmazza az összes szükséges anyagot, munkadíjat és mellékmunkákat.